Введение

В связи со строительством Белорусской АЭС ядерная энергетика становится важнейшей отраслью промышленности страны. Атомная энергетика открывает новые возможности для развития национальной экономики. Ввод в эксплуатацию АЭС должен минимизировать зависимость от импортных энергоносителей и существенно изменить энергетический баланс страны.

Два энергоблока Белорусской АЭС возводятся по российскому проекту «АЭС-2006» с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1200 поколения 3+. Запланировано, что пуск первого энергоблока состоится в 2019 г., второго – в 2020-м. Строительство АЭС проходит в тесном взаимодействии с МАГАТЭ, на одной из миссий которой было принято решение о формировании национальной системы подготовки специалистов в области ядерной энергетики. В связи с этим в ряде вузов республики была начата подготовка специалистов для будущей станции. В частности, в Белорусском государственном университете на кафедре ядерной физики осуществляется подготовка студентов по специальности «Ядерные физика и технологии», в БГУИР – по специальности «АСУ ТП АЭС» и в БНТУ – по «Паротурбинные установки атомных электрических станций», в МГЭИ им. А. Д. Сахарова по специальности «Ядерная и радиационная безопасность».

Оборудование и технологические процессы на АЭС обладают рядом особенностей. К ним относятся непрерывность технологического процесса, работа в условиях радиационных нагрузок, высокие давление и температура, недоступность к большей части оборудования при работе на мощности и после его останова, необходимость обеспечения радиационной и ядерной безопасности. Многообразие основного и вспомогательного оборудования требует большого количества и значительного разнообразия измеряемых параметров. В системе контроля управления и защиты энергоблока ВВЭР-1000 осуществляется управление свыше 560 электродвигателями, 2300 единицами запорной и 230 единицами регулирующей арматуры. На верхний блочный уровень автоматизированной системы управления АЭС передается до 6000 аналоговых сигналов, до 8000 дискретных сигналов, порядка 5000 тыс. предупредительных и аварийных сигналов и сообщений. Указанные особенности делают АЭС сложным технологическим объектом управления повышенной опасности, требующим высокой степени автоматизации и профессионализма персонала. Все это предъявляет высокие требования к обслуживающему персоналу и культуре производства, поскольку приоритетом эксплуатации ядерного реактора является безопасность.

Безопасная эксплуатация энергоблоков АЭС обеспечивается автоматизированными системами управления, сбора и обработки физической информации и предоставления ее оператору для правильного осуществления технологического процесса. Исходя из этого важной составной частью оборудования энергоблоков являются системы безопасности, осуществляющие контроль, управление и защиту технологических объектов АЭС. Системы контроля, управления и защиты (СКУЗ) представляют собой программно-технические комплексы, состоящие из технологических объектов (ТО), программно-технических средств (ПТС) и оперативно-технического персонала. Все это в совокупности составляет человеко-машинный интерфейс. СКУЗ предназначена для контроля мощности реактора, управления и быстрого гашения цепной реакции во всех режимах работы, а также поддержания реактора в подкритическом состоянии.

СКУЗ строятся по технологическому принципу, в основе которого такие технологические объекты, как реактор, турбина, турбогенератор и др. СКУЗ современных энергоблоков строятся в виде автоматизированных систем управления технологическими процессами АЭС (АСУ ТП АЭС). Целью создания АСУ ТП является обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС и надежности выработки электроэнергии. АСУ ТП предназначена для управления всеми технологическими и электротехническими объектами атомной станции с целью информационного обеспечения персонала во всех режимах работы АЭС.

Руководящий, оперативный и инженерно-технический персонал АЭС должен обладать не только фундаментальными знаниями в области реакторной физики, но и глубокими знаниями и пониманием функционирования сложных электронных программно-технических комплексов АСУ ТП, особенностей информационных и сетевых технологий, связанных с передачей по локальным вычислительным сетям потоков информации сигналов первичных преобразователей и исполнительных механизмов. Все это необходимо для успешной профессиональной деятельности специалиста в области ядерных технологий.